## 1PH SPH
SPH 1PH automatische Bestellen Anleitung
Autor: Luqi.Zhang@Growatt.com
Was brauchen Sie?(bitte Zahlen in Rot auswaehlen)
SPH |  | Batterie
SPH | Bitte auswählen | Bitte auswählen | Stk (2,56 Kwh/Stk) | 1 Stk=2,56 kwh 2 Stk=5,12 kwh 3 Stk=7,68 kwh 4 Stk=10,24 kwh 5 Stk=12,80 kwh 6 Stk=15,36 kwh 7 Stk=17,92 kwh 8 Stk=20,48 kwh 9 Stk=23,04 kwh 10Stk=25,6 kwh
|  | Also ist: |  | kwh
Was brauchen bestellen?(automatisch Folge bekommen)
Kategorie | Name | Menge
SPH |  | 1
Akku | ARK 2.5L-A1
Kabel | ARK 2.5L-A1 Cable | 1
Pedestal | ARK 2.5L-A1 Pedestal | 1
Ueberwachung | shine wifi-s | 1
Smartmeter | Growatt Smart Meter SPM(1PH)/TPM(3PH) | 1
Suchen Sie bitte Name von obere Produkte bei ESTG onlineshop. Legen Sie alles in den Warenkorb. Achten Sie darauf, dass Sie keine Artikel vergessen!
Produkte Katalog
No. | Product | Description | Photos
1 | ARK 2.5L-A1 | Low voltage battery system /2,56kWh 51.2V
2 | ARK 2.5L-A1 Cable | Power and Communication(CAN) cables from ARK 2.5L-A1 to the Inverter
3 | ARK 2.5L-A1 Pedestal | Pedestal for ARK 2.5L-A1
4 | shine wifi-s | Ueberwachung
5 | Growatt Smart Meter SPM(1PH)/TPM(3PH) | Smartmeter